崇左高速公路运营有限公司崇靖路隧道加装电光指示标志

采购安装项目上限价清单

| 项号 | 货物或服务名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 不含税单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设备指示标志 | 250mm*400mm | 套 | 180 | 458.17 | 含施工 |
| 2 | 疏散指示标志 | 750mm*250mm | 套 | 290 | 493.17 | 含施工 |
| 3 | 配电箱、空开 |  | 套 | 13 | 580 | 含施工 |
| 4 | 耐火阻燃线材 | RVV2*4 线缆 | 米 | 25000 | 9.37 | 含施工 |
| 5 | 耐火阻燃线材 | RVV 3*1.5 线缆 | 米 | 2000 | 7.13 | 含施工 |
| 6 | 304不锈钢包塑穿线金属蛇皮软管 | φ20mm | 米 | 2000 | 7.83 | 含施工 |
| 7 | 304不锈钢骑马卡 管卡 | 19/20mm | 个 | 2200 | 5.17 | 含施工 |
| 8 | 绝缘穿刺线夹 | FJ6/HYJ-35 | 个 | 1500 | 5.33 | 含施工 |

（注：安装位置为隆泥山隧道、陇莫隧道、布孟3号隧道、弄猴1号隧道、弄猴2号隧道、那国隧道、峒牌隧道、马华隧道、布解隧道、布孟1号隧道、布孟2号隧道、龙井隧道、坡州隧道）